附件

实地核查情况汇总表（2022年第三批）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 申请类别 | 实地核查情况汇总 | 核查意见 | 处理意见 |
| 1 | 湖北楚晟科路桥技术开发有限公司 | 新申请岩土工程类、混凝土工程类、量测类、金属结构类 | 检查结果与承诺一致 | 同意 | 无 |
| 2 | 湖北嘉思特检测科技有限责任公司 | 新申请岩土工程类、混凝土工程类 | 检查结果与承诺一致 | 同意 | 无 |
| 3 | 湖北正浩水利水电工程质量检测有限公司 | 延续量测类；新申请金属结构类、机械电气类 | 检查结果与承诺一致 | 同意 | 无 |
| 4 | 湖北朝岳工程技术咨询有限公司 | 新申请岩土工程类、混凝土工程类、量测类 | 检查结果与承诺一致 | 同意 | 无 |
| 5 | 湖北东锦工程质量检测有限公司 | 延续岩土工程类、混凝土工程类 | 该公司CMA认证证书附表未包含岩土工程乙级要求的参数土工指标的“渗透系数”、“渗透临界坡降”和“直剪强度”，岩石指标 “弹性模量”和“变形模量”，基础处理工程“标准贯入击数”，共6个检测参数，检测能力不满足要求 | 同意延续混凝土工程类，不同意延续岩土工程类 | 本核查意见发布之日起5个工作日内提交补充说明 |